PROTOCOLO	1534372/2022
INTERESSADO	T. L.
ASSUNTO	ATRIBUIÇÃO PARA SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICO
RELATORA	CONS. ORILDES TRES

RELATÓRIO

O protocolo refere dúvidas quanto à atribuição para sistema de energia fotovoltaica.

Informa ser arquiteta de Santa Maria do Herval e ao entrar em contato com o conselho referente a informações sobre uma RRT, foi solicitada que enviasse por e-mail para abrir um protocolo para deliberação da CEF. Informa ter adquirido uma franquia de energia fotovoltaica, onde a franqueadora fornece o projeto de energia e a franquia é responsável pela execução da instalação do sistema fotovoltaico. Pergunta se como arquiteta poderia emitir esta RRT, se responsabilizando pelo sistema. Alega se tratar o sistema em uma usina de baixa tensão de geração de energia, que é conectado com a concessionária, responsável pela geração de energia da unidade consumidora. Anexa o diagrama unifilar e trifilar com as placas de coleta solar ligadas em série (doc. Modelo de projeto de energia fotovoltaica - fls. 4 e 5).

À folha 06 (doc. Orientação-CEP-CAU/BR-2016) é anexado um e-mail datado de 08/01/2016 da CEP CAUBR para a fiscalização do CAUDF, retornando consulta daquele UF de uma arquiteta se responsabilizando por grupo gerador de energia ao utilizar indevidamente a atividade 2.5.7, recomendando a observação do art. 39 da resolução 91 quanto à nulidade do registro efetuado, alegando se enquadrar no inciso II, a saber:
Da Nulidade do RRT
Art. 39. O RRT deverá ser anulado quando for constatada uma ou mais das seguintes situações:
I - houver erro ou inexatidão em qualquer um de seus dados;
II - houver incompatibilidade entre as atividades técnicas realizadas e as que constituem o RRT, ou entre aquelas e as atividades, atribuições e campos de atuação do arquiteto e urbanista;
III - o arquiteto e urbanista responsável técnico tiver emprestado seu nome a pessoa física ou jurídica sem que tenha
efetivamente participado das atividades técnicas que constituem o RRT;
IV - ficar caracterizado que o arquiteto e urbanista assumiu, por meio do RRT, a responsabilidade por atividade
técnica efetivamente executada por outro profissional legalmente habilitado.
§ 1° A nulidade de RRT significa que este padece de falta de validade, em consequência de estar gravado de vício, o
que o impede de existir legalmente e de produzir efeitos.
[...]

Em 06/01/2016 o CAUBR encaminha ao CAUDF esclarecimentos quanto a grupo gerador, informando (doc. Orientação-CEP-CAU/BR-2016 - fl. 7):
I- A Resolução nº. 218/73 do CONFEA estabelece o limite de atribuições de cada especialidade de engenharia, fazendo menção às obras que podem ser executadas sob a condução de cada especialidade, e de acordo com o art. 8º o profissional responsável por Geradores de Energia é o Engenheiro Eletricista, veja:
Art. 8º - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou ao ENGENHEIRO ELETRICISTA,
MODALIDADE ELETROTÉCNICA:
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes à geração, transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica; equipamentos, materiais e máquinas elétricas; sistemas de medição e controle elétricos; seus serviços afins e correlatos.
E ainda de acordo com o anexo II da Resolução nº. 1.010/2005 do CONFEA nem os engenheiros civis possuem atribuições profissionais para a execução de instalações elétricas de maior porte e que envolvam tensões elétricas elevadas. Estão habilitados apenas para a realização de obras que envolvem instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais e comerciais de pequeno porte.
II- No RRT feito pela arquiteta e urbanista ela se declara responsável por um “gerador de energia” que irá atender uma carga de 180kvA, para alimentar “provisoriamente” uma praça ou um evento nesse local. Não se trata, portanto, de instalação em baixa tensão já que para esta tensão é limitada uma carga de até 150kva, de acordo com normas das concessionárias de energia.
III- Informamos que “Grupo Gerador” não se enquadra nas atividades técnicas contempladas no item 2.5.7 da Resolução CAU/BR 21 intitulado: “Instalações elétricas prediais de baixa tensão”pelas seguintes razões:
a) não se trata de instalações “prediais” para distribuição de energia em uma edificação, e sim gerar energia elétrica para iluminar e alimentar equipamentos em uma praça publica, em um espaço urbano (e dentro das atividades de urbanismo, item 2.8, não tem nenhuma atividade em que isso possa se enquadrar);
b) não se trata de execução de instalação elétrica, e sim Geração de Energia Elétrica;
c) não é uma instalação de Baixa Tensão, já que a carga de 180kvA é considerada de Média Tensão.
IV- Lembramos, também, que o arquiteto e urbanista não possui atribuição e competência legal para ser responsável por “Geração de Energia Elétrica” e nem por instalações elétrica que não sejam “prediais”. Instalações de geração de energia de média ou alta tensão cabe, exclusivamente, ao engenheiro eletricista, que tem competência para tal.

Após, sugere o encaminhamento a Diretoria Técnica ou a CEP do CAUDF para conhecimento e deliberação.

Às folhas 09 e 10 (doc. Deliberação-019-2017-CEP-CAUBR-Definição para diversas atribuições) a Comissão de Exercício Profissional do CAUBR delibera em 07/04/2017 em manifestar posicionamento referente a questionamentos do CAUSC em planilha anexa onde está planilhadas atividades profissionais e se posiciona em relação a quais são atribuição de Arquiteto e Urbanista, (doc. Deliberação-019-2017-CEP-CAUBR-Definição para diversas atribuições - fls. 11 a 16), e encaminha à Presidência para conhecimento e encaminhamento.

À folha 17 (doc. Deliberação-075-2017-CEF-CAUBR-Microgeração de energia fotovoltaica), em 09/06/2017, deliberação da CEF-CAUBR da sugestão do Arquiteto e Urbanista A. T. d. S. à ouvidoria para a inclusão da atribuição “Projeto de geração de energias alternativas por meio de placas fotovoltaicas” na Resolução 21/2012 (atribuições profissionais), informando ao profissional que a atividade não encontra amparo nas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Arquitetura e Urbanismo.

Às folhas 18 e 19 (doc. Ofício-PRES-CAURS-026-2017-Consulta microgeração fotovoltaica), em 15/03/2017, ofício 026/2017 CAURS com consulta do então presidente do CAURS, Sr. Joaquim Eduardo Vidal Haas, sobre atribuições para microgeração de energia fotovoltaica, anexando informações técnicas sobre a atividade prestadas pela profissional arq. M. S. M. C. (doc. Ofício-PRES-CAURS-026-2017-Consulta microgeração fotovoltaica - fls. 20 e 21).

À folha 22 (doc. Deliberacao-004-2019-CEP-CAUBR-Energia Solar) deliberação 004/2019 (CEP-CAUBR), em 01/02/2019, informando que as atividades técnicas relacionadas à geração de energia elétrica (incluindo as alternativas, como a energia distribuída por sistema solar fotovoltaico) não são da atribuição e campo de atuação dos arquitetos e urbanistas e, portanto, não podem constar em Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) efetuados nos CAU/UF por meio do SICCAU, e encaminha a presidência para conhecimento e encaminhamento ao CAURJ e envio à RIA para divulgação aos CAU/UFs (doc. Deliberacao-004-2019-CEP-CAUBR-Energia Solar - fls. 22 e 23).

À folha 24 (passo 2 e Despacho(s)), o setor de atendimento informa estar o assunto pautado na CEF do CAURS para 31/01/2023.

Às folhas 28 a 31 (doc. 2022-PLEN-DLB-1522-2022-duvidas-atribuições-profissionais), é juntada a deliberação plenária DPO/RS 1522/2022, de 30/09/2022, quanto a procedimentos nas consultas e atribuições profissionais.

Às Folhas 33 e 34 (doc. Deliberação CEP-CAU/BR 58/2022), a deliberação 058/2022 CEP-CAUBR esclarece que as atividades relacionadas a instalações elétricas para geração de energia solar e/ou alternativas, assim como as instalações de painéis fotovoltaicos, são da atribuição dos profissionais arquitetos e urbanistas, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.378/2010, que em seu parágrafo único e inciso IX estabelece o campo de atuação “Das Instalações e Equipamentos para Arquitetura e Urbanismo”, informa que, para fins de RRT, os referidos serviços se enquadram nas atividades de Instalações Elétricas Prediais de Baixa Tensão, previstas nos itens 1 - Projeto e 2-Execução do art. 3º da Resolução CAU/BR nº 21/2012, dependendo do contrato firmado pelo arquiteto e urbanista e, por fim, reitera o disposto no item 1 alínea b da DPAEBR-006-03/2020 que esclarece: “o arquiteto e urbanista somente deve assumir responsabilidades profissionais por atividades que são da sua atribuição, habilidade e competência legal, e apenas quando estiver de posse dos conhecimentos técnicos, artísticos e científicos necessários ao cumprimento das atividades firmadas, respeitando a legislação e normas técnicas vigentes e primando pela segurança, pela saúde dos usuários do serviço e pelo meio ambiente, conforme estabelece a Lei que regulamenta a profissão e o Código de Ética e Disciplina do CAU/BR”.

À Folha 35 (doc. CEF-DLB-010-2023-Atribuicao-geraçao-energia-consulta-CEP) a CEF/RS (010/2023 - 01/02/2023) designa relator para análise e relato da matéria no sem âmbito, bem como solicita à CEP-CAU/RS a análise técnica sob o ponto de vista do exercício profissional, solicitando uma análise mais abrangente sobre atribuição nas atividades de projeto e execução para fins de geração e distribuição de energia, considerando o histórico de manifestações do CAU/BR anexados ao protocolo, pedindo, por fim, a remessa de volta à CEF-CAU/RS para análise final.

VOTO FUNDAMENTADO

Após relato das peças processuais, passamos à análise quanto ao Exercício da atividade objeto de questionamento.

Somos capacitados a atuar em energia de baixa tensão e considerando que, na prática, o Arquiteto e Urbanista utiliza a geração de energia fotovoltaica da mesma forma que faz a ligação de baixa tensão em uma edificação, projetando e executando a caixa de medidores, os dimensionamentos de cargas necessárias, circuitos, seção de condutores, iluminação e tomadas, localização dos elementos, sem contudo projetar o aparelho que faz a medição que no caso seria atribuição exclusiva de outra modalidade.

Ainda, as chamadas luminárias com captação solar, que compramos em qualquer loja de materiais de construção, nada mais é do que a geração de energia com a captação solar. Logo, entendemos, da mesma forma que é habilitado para atuar na energia elétrica de baixa tensão, deve este estar habilitado a atuar no projeto e execução de captação de energia fotovoltaica de baixa tensão.

É o parecer.

ORILDES TRES
Conselheira Relatora